| KURUM BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kurumun Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bina/Blok Adı/No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bina Yangın Güvenliği Sorumlusu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrol Tarihi |  |  | …/…/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONTROL EDEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yetkili Firma Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ünvanı Adı Soyadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarih |  |  | …/…/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İmza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BÖLÜM 1. |  | Taşınabilir Söndürme Tüpleri (Ayrıntılar 2. Bölümde belirtilecektir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Evet (Olumlu) |  |  | Hayır (Olumsuz) |  |  | Açıklama |  |  | Açıklama |
| 1.1 |  | Yangın söndürme cihazları mühür, pim sağlam ve üstündedir. |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| 1.2. |  | Tüplerdeki bakım periyodunu gösterir etiket mevcut ve günceldir. |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| 1.3. |  | Tüplerdeki basınç göstergede uygun olarak görünmektedir. |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| 1.4 |  | Tüplerin önünde engelleyici malzeme bulunmamaktadır. |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Bölüm 2 | Yangın Tüpü Kontrol Formu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tüpün Bulunduğu Yer (Kat, Ara Hol, Birim/Oda/Depo/ Kazan Dairesi v.b.) |  |  | Tüpün Adedi | Kapasitesi Ağırlık kg | Tüpün Cinsi-KG (KKT/CO 2/ Gazlı/ Metal Tozlu/Köpük) |  |  | Dolum Tarihi |  |  | Son Kullanma Tarihi |  | Açıklama (Tüpün Faal veya Faal Olmadığı) |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |