| Marka: | Bölüm: | Tarih: |
| --- | --- | --- |
| Model: | Envanter No: | Saat : |
| Seri No: |  |  |

|  | SİSTEM BİLEŞENLERİ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bileşenin adı |  | Tanımlama |  |

|  | TEST CİHAZLARI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Multimetre |  | Control/Serial No. |  |

|  |  |  | NİTEL KONTROLLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geçti | Kaldı |  |  |  | Geçti | Kaldı |  |  |
|  |  | Kasa |  |  |  |  |  | Aksesuarlar/Bağlantılar |
|  |  | Ac fiş /piriz |  |  |  |  |  | Kontroller/Elektrik anahtarları |
|  |  | Adaptör |  |  |  |  |  | Etiketleme |
|  |  | Lensler/harekteli mekanizmalar |  |  |  |  |  | Lambalar,yansıtıcı aynalar |

|  |  |  | YAPILAN UYGULAMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yapıldı |  |  |  |
| 1 |  | Temizlik |  |  |
| 2 |  | Cihazın periyodik bakımı |  |  |
| 3 |  | EGT testi |  |  |
| 4 |  | Cihaz çalışır durumda teslim edildi. |  |  |

Bakımı Yapan	Bölüm Sorumlusu

İmza	İmza

| DURUM |  |
| --- | --- |
| Geçti |  |
| Teknik Servis Gerekli |  |
| Kullanım Dışı |  |