## Sayfa1
| ÇEVRE RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU (…YILI) | [11 empty] | Doküman No |  |  | LS-022
[13 empty] | İlk Yayın Tarihi |  |  | 23.09.2025
[13 empty] | Revizyon Tarihi |  |  | -
[13 empty] | Revizyon No |  |  | 00
[13 empty] | Sayfa |  |  | 1/1
Çevre Boyutu | Çevre Açıklaması | Etkileme Biçimi | Etki Alanı | Rutin/Rutin Olmayan | Mevcut Olasılık | Mevcut Şiddet | Mevcut Risk | Risk Değeri | Termin Tarihi | Mevcut Durum / Önlem | İlgili Mevzuat | Sonraki Olasılık | Sonraki Şiddet | Risk Değeri | Önlemler Sonrası Risk değeri | Yaşam Döngüsündeki Yeri
Peyzaj | İlaçlamada kullanılan kimyasallar | Kullanım Anı - Kullanım Sonrası | İnsan Sağlığı, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği | Rutin olmayan | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Deneyimli ve eğitimli personellerle çalışılmakta, kullanılacak kimyasalların MS -DS leri incelenmekte ve en uygun ilaçlar kullanılmaktadır. | 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Geri Kazanım
Peyzaj | Fazla miktarda gübre kullanımları | Kullanım Anı - Kullanım Sonrası | Su Kirliliği, Toprak Kirliliği | Rutin Olmayan | 2 | 3 | 6 | Orta Riskli | 31.12.20260:00 | Deneyimli ve eğitimli personellerle çalışılmakta, kullanılacak gübre miktarı bilinmekte ve uygun miktarda kullanılmaktadır. | Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | Geri Kazanım
Gürültü Emisyonu | Isı Merkezi | Emisyon Anı - Emisyon Sonrası | İnsan Sağlığı | Rutin | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Isı amacı ile kullanılan cihaz/makineler doğalgaz sistemi olduğundan aşırı ses oluşturmamaktadır. Ayrıca bazı Isı merkezlerimiz bina dışındadır.Kişisel koruyucu donanım kullanılmaktadır. | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu 2872 Çevre Kanunu | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | -
Gürültü Emisyonu | Makine Daireleri | Emisyon Anı - Emisyon Sonrası | İnsan Sağlığı | Rutin | 2 | 2 | 4 | Orta Riskli | 31.12.20260:00 | Makine daireleri genellikle bodrum katlarda sosyal alanlardan uzak bulunmaktadır. Kişisel koruyucu donanım kullanılmaktadır. | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu 2872 Çevre Kanunu | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | -
Acil Durumlar | Sabotaj | Acil Durumun Oluşması Hali | İnsan Sağlığı, Can Ve Mal Kaybı | Rutin Olmayan | 1 | 1 | 1 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | 7/24 Güvenlik hizmeti alınmakta, kamera sistemleri izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 2872 Çevre Kanunu | 1 | 1 | 1 | Az Riskli | Geri kazanım Bertaraf Atıksu arıtımı
Acil Durumlar | Sel Ve Su Baskını | Acil Durumun Oluşması Hali | İnsan Sağlığı, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Can Ve Mal Kaybı | Rutin Olmayan | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Kanalizasyon, rögar ve yağmur kanalları mevcut, Alt yapı sistemleri mevcut olup bakım onarımı sağlanmaktadır.Eksik olan kısımlar ile ilgili çalışmalar başlatılacaktır. | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 2872 Çevre Kanunu Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Geri kazanım Bertaraf Atıksu arıtımı
Acil Durumlar | Savaş | Acil Durumun Oluşması Hali | İnsan Sağlığı, Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Can Ve Mal Kaybı | Rutin Olmayan | 1 | 4 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Sivil savunma ekipleri kurulmuş ve eğitim verilmiştir. Sığınaklar belirlenmiş, sosyal yardımlar için bütçe hazırlıkları yapılmıştır. | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 2872 Çevre Kanunu | 1 | 4 | 4 | Az Riskli | Geri kazanım Bertaraf Atıksu arıtımı
Acil Durumlar | Yıldırım Düşmesi | Acil Durumun Oluşması Hali | İnsan Sağlığı, Can Ve Mal Kaybı | Rutin Olmayan | 2 | 1 | 2 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Tesisatlara parafudr sistemi, binalara paratoner sistemleri kurulmuş ve bakım onarımları yapılmıştır. | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 2872 Çevre Kanunu | 2 | 1 | 2 | Az Riskli | Geri kazanım Bertaraf Atıksu arıtımı
Acil Durumlar | İlk Yardım | Acil Durumun Oluşması Hali | İnsan Sağlığı, Su kirliliği | Rutin Olmayan | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Kurumumuzda ilk yardım ekipleri oluşturulmuş ve gerekli eğitimler alınmıştır. | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Geri kazanım Bertaraf Atıksu arıtımı
Acil Durumlar | Deprem | Acil Durumun Oluşması Hali | İnsan Sağlığı, Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Can Ve Mal Kaybı | Rutin Olmayan | 2 | 3 | 6 | Orta Riskli | 31.12.20260:00 | Binalar depreme dayanıklı olup, acil durum tatbikatları yapılmakta ve paydaşlara eğitim verilmekte, acil durum ekipleri belirlenmiş ve gerekli eğitimler verilmektedir. | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 2872 Çevre Kanunu | 2 | 2 | 4 | Orta riskli | Geri kazanım Bertaraf Atıksu arıtımı
Acil Durumlar | Yangın | Acil Durumun Oluşması Hali | İnsan Sağlığı, Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Can Ve Mal Kaybı | Rutin Olmayan | 2 | 3 | 6 | Orta Riskli | 31.12.20260:00 | Binalarda yangından korunmaya yönelik sistemler mevcut, tatbikatlar yapılmakta ve acil durum eğitimleri verilmekte, acil durum ekipleri belirlenmiş ve eğitimleri verilmiştir. | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik | 2 | 2 | 4 | Orta riskli | Geri kazanım Bertaraf Atıksu arıtımı
Doğal Kaynak Tüketimi | Elektrik Tüketimi | Kullanım Anı - Kullanım Sonrası | Doğal Kaynak Tüketimi ve Azalması | Rutin | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Kampüs genelinde elektrik tüketimini azaltmak için LED lambalar kullanılmakta,sensörlü aydınlatmalar kullanılmakta, verimi yüksek motorlar seçilmekte, A sınıfı cihazlar tercih edilmekte, çatılarda ve bina cephelerinde yalıtımlar mevcuttur. | 2872 Çevre Kanunu Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Enerji verimliliği
Doğal Kaynak Tüketimi | Su Tüketimi | Kulanım Anı - Kullanım Sonrası | Doğal Kaynak Tüketimi - Azalması | Rutin | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Lavobolardaki bataryaların rutin kontrolleri yapılarak su israfının önüne geçilmektedir. Musluk uçlarındaakılı olan su köpürtme sistemleri (perklatörler) mevcuttur. Ayrıca sulama zamanları az su tüketecek şekilde ayarlanmaktadır. | 2871 Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği | 2 | 1 | 2 | Az Riskli | Atıksu arıtımı
Evsel Atıklar (Çöpler) | Büro Atıkları | Dökülme - Saçılma | Su Kirliliği, Toprak Kirliliği | Rutin | 2 | 2 | 4 | Orta Riskli | 31.12.20260:00 | Büro atıkları ayrıştırıldıktan sonra Geri kazanım Düzenli depolamaya gönderilmektedir | Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | Geri kazanım Düzenli depolama
Evsel Atıklar (Çöpler) | Mutfak Atıkları | Dökülme - Saçılma | Su Kirliliği, Toprak Kirliliği | Rutin | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Atıklar eğitimli ve deneyimli olan temizlik görevlileri tarafından toplanarak cinsine göre sınıflandırılarak atık torbalarına konulmakta ve atık alanına Atıksu arıtımı Düzenli depolamaya gönderilmektedir | Atık Yönetimi Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Atıksu arıtımı Düzenli depolama
Kontamine Kaplar - Atıklar | Kontamine Kaplar ve Atıklar | Dökülme - Saçılma | İnsan Sağlığı, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği | Rutin | 1 | 4 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Kontamine Kaplar ve Atıklar uygun torbalarda/kaplarda toplanarak tehlikeli atık alanına taşınmakta ve periyodik olarak yetkili kuruluş aracılığı ile Geri kazanım Düzenli depolama Atıksu arıtımına gönderilmektedir | Atık Yönetimi Yönetmeliği 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği | 1 | 3 | 3 | Az Riskli | Geri kazanım Düzenli depolama Atıksu arıtımı
Atık Yağlar | Bitkisel Atık Yağlar | Dökülme, Saçılma, Sızıntı | İnsan Sağlığı, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği | Rutin | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Bitkisel Atık Yağlar uygun kaplarda toplanarak Yemekhane içerisinde uygun bir alanda muhafaza edilmekte ve periyodik olarak yetkin kuruluş aracılığı ile Geri kazanım Tehlikeli Atık deposu yapımı programlara alınmıştır Atıksu arıtımına gönderilmektedir | Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Geri kazanım Atıksu arıtımı
Atık Sular | Evsel Atık Su | Kullanım sonrası | Su Kirliliği, Toprak Kirliliği | Rutin | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Evsel Atık Sular belediye ile yapılan ölçüm/değerlendirme sonucu izin belgesi alınarak kanalizasyona bağlanmıştır. | Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Atıksu arıtımı
Hava Emisyonları | Partikül Emisyonları | Emisyon Anı -Emisyon Sonrası | insan Sağlığı, Hava Kirliliği | Rutin | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Havaya salınan gazlarla ilgili gerekli ölçümlerin yapılması için bakım onarım ihalesi içinde yer verilmiş olup süreç devam etmektedir. | 2872 Çevre Kanunu Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | -
Hava Emisyonları | Kazan Bacaları Duman ve Gazları | Emisyon Anı - Emisyon Sonrası | İnsan Sağlığı, Hava Kirliliği | Rutin | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Havaya salınan gazlarla ilgili gerekli ölçümlerin yapılması için bakım onarım ihalesi içinde yer verilmiş olup süreç devam etmektedir. | 2872 Çevre Kanunu Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | -
Ambalaj Atıklar | Ambalaj Atıkları (Kağıt, Karton, Plastik, Metal, Cam V.S.) | Dökülme - Saçılma | Toprak Kirliliği | Rutin | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Atıklar ayrıştırılmakta ve geri kazanıma gönderilmektedir. | Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Geri kazanım
Tehlikeli Atıklar | Kireç Sökücü Kutuları | Dökülme - Saçılma - Sızıntı | İnsan Sağlığı, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği | Rutin | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Kireç sökücü kutuları deneyimli personeller tarafından atık torbaları/kaplarında toplanarak tehlikeli atık alanına konulmakta ve yetkili kuruluş aracılığı ile Geri kazanım | Atık Yönetimi Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Geri kazanım Atıksu arıtımı
Tehlikeli Atıklar | Çamaşır Suyu Kutuları | Dökülme - Saçılma - Sızıntı | İnsan Sağlığı, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği | Rutin | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Çamaşır suyu kutuları deneyimli personeller tarafından atık torbaları/kaplarında toplanarak tehlikeli atık alanına konulmakta ve yetkili kuruluş aracılığı ile Geri kazanım Atıksu arıtımına gönderilmektedir. | Atık Yönetimi Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Geri kazanım Atıksu arıtımı
Tehlikeli Atıklar | Yüzey Temizleyici Kutuları | Dökülme - Saçılma - Sızıntı | İnsan Sağlığı, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği | Rutin | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Yüzey Temizleyici Kutuları deneyimli personeller tarafından atık torbaları/kaplarında toplanarak tehlikeli atık alanına konulmakta ve yetkili kuruluş aracılığı ile Geri kazanım Atıksu arıtımına gönderilmektedir. | Atık Yönetimi Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Geri kazanım Atıksu arıtımı
Tehlikeli Atıklar | Aküler | Dökülme - Saçılma - Sızıntı | İnsan Sağlığı, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği | Rutin | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Boş aküler deneyimli personeller tarafından toplanarak kapalı tehlikeli atık alanı olmadığından birimlde uygun alana konulmakta ve yetkili kuruluş aracılığı ile Geri kazanıma gönderilmektedir. Kapalı Tehlikeli Atık alanı için program oluşturulmuştur. | Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Geri kazanım
Tehlikeli Atıklar | Toner | Dökülme - Saçılma - Sızıntı | İnsan Sağlığı, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği | Rutin | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Boş toner atıkları deneyimli personeller tarafından toplanarak birimlerdeki uygun alana konulmakta ve yetkili kuruluş aracılığı ile Geri kazanıma gönderilmektedir. | Atık Yönetimi Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Geri kazanım
Tehlikeli Atıklar | Flüoresan | Dökülme - Saçılma - Sızıntı | İnsan Sağlığı, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği | Rutin | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Flüoresan atıkları deneyimli personeller tarafından toplanarak tehlikeli atık alanına konulmakta ve yetkili kuruluş aracılığı ile Geri kazanıma gönderilmektedir. | Atık Yönetimi Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Geri kazanım
Tehlikeli Atıklar | Pil | Dökülme - Saçılma - Sızıntı | İnsan Sağlığı, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği | Rutin | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Boş piller atık pil kutularında toplanmakta ve yetkili kuruluş aracılığı ile geri kazanıma gönderilmektedir. | Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Geri kazanım
Tehlikeli Atıklar | Kireç Sökücü | Dökülme - Saçılma - Sızıntı | İnsan Sağlığı, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği | Rutin | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Deneyimli personellerle çalışılmakta, çalışma esnasında KKD kullanılmaktadır, tehlikeli atıkların toprağa ve suya karışmaması için sızdırmaz atık kutularında/torbalarında toplanarak tehlikeli atık alanına konulmakta ve yetkili kuruluş aracılığı ile Geri kazanım/Atıksu arıtımına gönderilmektedir. | Atık Yönetimi Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Geri kazanım Atıksu arıtımı
Tehlikeli Atıklar | Çamaşır Suyu | Dökülme - Saçılma - Sızıntı | İnsan Sağlığı, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği | Rutin | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Deneyimli personellerle çalışılmakta, çalışma esnasında KKD kullanılmaktadır, tehlikeli atıkların toprağa ve suya karışmaması için sızdırmaz atık kutularında/torbalarında toplanarak tehlikeli atık alanına konulmakta ve yetkili kuruluş aracılığı ile Geri kazanım/Atıksu arıtımnaı gönderilmektedir. | Atık Yönetimi Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Geri kazanım Atıksu arıtımı
Tehlikeli Atıklar | Yüzey Temizleyici | Dökülme - Saçılma - Sızıntı | İnsan Sağlığı, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği | Rutin | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Deneyimli personellerle çalışılmakta, çalışma esnasında KKD kullanılmaktadır, tehlikeli atıkların toprağa ve suya karışmaması için sızdırmaz atık kutularında/torbalarında toplanarak tehlikeli atık alanına konulmakta ve yetkili kuruluş aracılığı ile Geri kazanım/Atıksu arıtımına gönderilmektedir. | Atık Yönetimi Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Geri kazanım Atıksu arıtımı
Tekstil Atıkları | Kullanılmış tekstil malzemeleri, elbiseler, ayakkabılar | Saçılma | Toprak Kirliliği | Rutin Olmayan | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Eğitimlerde atık yönetimi ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. | Atık Yönetimi Yönetmeliği | 1 | 2 | 2 | Az Riskli | Geri kazanım
Sera Gazları | Soğutucu gazlar | Emisyon anı-emisyon sonrası | Hava Kiriliği, Küresel Isınma | Rutin Olmayan | 2 | 2 | 4 | Az Riskli | 31.12.20260:00 | Kullanılan gazların ölçümünün yapılması ve Klimaların rutin bakımı yapılarak kullanılan gaz miktarının azaltılması için Yapı İşleri Daire başkanlığındaki bakım ve onarım ihalesi kapsamına alınmış olup süreç devam etmektedir | 2872 Çevre Kanunu Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 1 | 2 | 2 | Az Riskli