Amaç:	Hizmetin sunumunda standardı ve üzeri değerleri yakalamak

Kapsam: 	Enerji Yönetim Sistemi (TS EN ISO 50001) Çevre Yönetim Sistemi (TSE EN ISO 14001)

| Sıra No | İlgili Birim | Hedeflenen Değer | Mevcut Durum | Hedeflerin Gerçekleştirilme Planı | Planlanan Tarih | İzleme Periyodu | İlk 6 Ay İzleme Sonucu | İkinci 6 Ay İzleme Sonucu | Gerçekleşen Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi İkizce Yerleşkesi | Metrekare Başına Elektrik Tüketiminin Azaltılması (Mevcut tüketimin %1 oranında azaltılması) | Metrekare Başına Elektrik Enerjisi Tüketimi 4,615 kWh/m² | Elektrik enerjisi tüketimi tasarrufu sağlayan sistem, malzeme, ekipman ve araç-gereçlerin kullanılması, alınacak ve kullanılacak olan malzemelerde enerji tasarrufu olanların tercih edilmesi. Elektrik enerjisi verimliliği ile ilgili bakım onarım ve kontrollerin rutin olarak yapılması, gerekli verilerin oluşturulması, incelenmesi, değerlendirilmesi ve mevcut sonuçlara istinaden gerekli görülen alanlarda çalışmaların yapılması. | Yıllık 31.12.2025 | Yıllık periyotlarla | …………. | ………… | - |
| 2 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi İkizce Yerleşkesi | Metrekare Başına Doğalgaz Tüketiminin Azaltılması (Mevcut tüketimin %1 oranında azaltılması) | Metrekare Başına Doğalgaz tüketimi 0,901 m³/ m² | Doğalgaz tüketimi tasarrufu sağlayan sistem, malzeme, ekipman ve araç-gereçlerin kullanılması, alınacak ve kullanılacak olan malzemelerde enerji tasarrufu olanların tercih edilmesi. Doğalgaz tüketimi verimliliği ile ilgili bakım onarım ve kontrollerin rutin olarak yapılması, gerekli verilerin oluşturulması, incelenmesi, değerlendirilmesi ve mevcut sonuçlara istinaden gerekli görülen alanlarda çalışmaların yapılması. | Yıllık 31.12.2025 | Yıllık periyotlarla | ----------- | ………… | - |
| 3 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi İkizce Yerleşkesi | Metrekare Başına Su Tüketiminin Azaltılması (Mevcut tüketimin %1 oranında azaltılması) | Kapalı alanlar için metrekare başına su tüketimi 0,126 m³/ m² | Su tüketiminin gerçekleştiği alanlarda tasarruf sağlayan sistemlerin ve malzemelerin kullanılması, alınacak ve kullanılacak olan malzemelerde su tasarrufu olanların tercih edilmesi. Su tüketimi verimliliği ile ilgili bakım onarım ve kontrollerin rutin olarak yapılması. | Yıllık 31.12.2025 | Yıllık periyotlarla | ……… | ----------- |  |
| 4 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi İkizce Yerleşkesi | Enerji verimliliği kapsamında birim sorumlularına yılda bir kez verilen eğitimin düzenli olarak devam ettirilmesi. | Yılda bir kez | Üniversitemiz ikizce yerleşkesinde bulunan birimler için, enerji verimliliği birim sorumlusu olarak seçilen personellere verimlilik sağlayıcı uygulamalar kapsamında eğitim verilmesi. | Yıllık 31.12.2025 | Yıllık periyotlarla | ……… | ……… |  |
| 5 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi İkizce Yerleşkesi | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi | Yılda bir kez | Üniversitemiz ikizce yerleşkesinde bulunan tüm birimlerde bulunan birim sorumlusu olarak seçilen personeller ile tüm personele verimlilik sağlayıcı uygulamalar kapsamında eğitim verilmesi. | 31.12.2025 | Yıllık periyotlarla | ---------- | -------- |  |
| 6 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi İkizce Yerleşkesi | İklim Değişikliği Eğitimi | Yılda bir kez | Üniversitemiz ikizce yerleşkesinde bulunan tüm birimlerde bulunan tüm personeli çevre yönetimi kapsamında eğitim verilmesi. | 31.12.2025 | Yıllık periyotlarla | -------- | ----------- |  |
| 7 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi İkizce Yerleşkesi | Günlük Hayatta Enerji Verimliliği | Yılda bir kez | Üniversitemiz ikizce yerleşkesinde bulunan tüm birimlerde bulunan tüm personeli çevre yönetimi kapsamında eğitim verilmesi. | 31.12.2025 | Yıllık periyotlarla | -------- | --------- |  |
| 8 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi İkizce Yerleşkesi | Sıfır Atık Eğitimi | Yılda bir kez | Üniversitemiz ikizce yerleşkesinde bulunan tüm birimlerde bulunan tüm personeli çevre yönetimi kapsamında eğitim verilmesi. | 31.12.2025 | Yıllık periyotlarla | --------- | -------- |  |